Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ________ «___» ________20__г. Варочкин М.А.______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В.______________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ Балахтинский аграрный техникум. Анисимов В.П.____________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

| Согласовано Руководитель ООО КХ «Черемушка» Кауфман А.Э._______ «___» ________20__г. |  |  |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии:

35.01.15  «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Балахта  2015

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

в части освоения квалификаций: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): монтаж технического обслуживания ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД |  | Требования к умениям |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 Монтаж технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  | -диагностировать неисправности производственных, силовых и осветительных электроустановок; -выполнять технологические операции по ремонту силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; выполнять; технологические операции по монтажу силовых и осветительных электроустановок. |
| ПМ.02 Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  | Технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ПМ 03 Ремонт наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуре и защитой аппаратуры. |  | Выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуре и защитой аппаратуры; Диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитой аппаратуре; Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитой аппаратуре; Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; Диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4кВ и 10кВ; Выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4кВ и 10кВ; |
| ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | Выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ; выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10кВ; выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; заменять изоляторы; |  |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего – 576 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. - 168 часов

В рамках освоения ПМ 02. - 120часов

В рамках освоения ПМ 03. - 180 часа

В рамках освоения ПМ 04. - 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является

Сформирование у обучающихся первоначальных практических

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),

| Код | Наименование результатов освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.3 | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 2.1 | Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых осветительных электропроводок. |
| ПК 2.2 | Выполнять ремонт внутренних и силовых осветительных электропроводок |
| ПК 3.1 | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |
| ПК 3.2 | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. |
| ПК 3.3 | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 10/0.4кВ. |
| ПК 4.1 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4кВ. |
| ПК4.2 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10кВ. |
| ПК4.3 | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. |
| ПК 4.4 | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий 10/0,4 кВ. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителей. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | ПМ.01. Монтаж технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок. | 168 | Практический опыт монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. Техническое обслуживание производственных силовых и осветительных электроустановок. Ремонт производственных силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Тема 1.1 Основы монтажа электропроводок. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 1.2 Монтаж осветительных установок. | 27 |
|  |  |  |  | Тема 1.3 Монтаж электропроводок. | 42 |
|  |  |  |  | Тема 1.4 Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и средств автоматики. | 33 |
|  |  |  |  | Тема 1.5 Монтаж распределительных устройств. | 33 |
|  |  |  |  | Тема 1.6 Монтаж аппаратуры автоматического и неавтоматического управления. Промежуточная аттестация в форме диф. зачета | 9 |
|  |  |  |  | Всего часов | 168 |

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | ПМ.02. Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | 120 | Техническое обслуживания внутренних наружных силовых и осветительных электропроводок. Ремонт внутренних и наружных силовых осветительных электроустановок. | Тема 2.1 Техническое обслуживание внутренних осветительных электропроводок. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 2.2 Техническое обслуживание наружных осветительных электропроводок. | 27 |
|  |  |  |  | Тема 2. Ремонт силовых и осветительных электропроводок. | 36 |
|  |  |  |  | Тема2.4 Ремонт люминесцентных светильников и электроустановочных устройств. | 27 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф.зачета | 3 |
| Всего часов |  |  |  |  | 120 |

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Количество ччасов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | ПМ.03 Ремонт наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуре и защитой аппаратуры. | 180 | Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитой аппаратуры; Наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитой аппаратуры . | Тема. 3.1 Наладка электродвигателей и генераторов. | 42 |
|  |  |  |  | Тема 3.2 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 33 |
|  |  |  |  | Тема 3.3 Наладка трансформаторов. | 15 |
|  |  |  |  | Тема 3.4 Капитальный ремонт электрических машин. | 33 |
|  |  |  |  | Тема 3.5 Подготовка к капитальному ремонту трансформатора. | 9 |
|  |  |  |  | Тема 3.6 Ремонт активной части трансформатора без разборки активной части. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 3.7 Заключительные операции при капитальном ремонте трансформатора без разборки активной части. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 3.8 Капитальный ремонт трансформатора с разборкой активной части. Промежуточная аттестация в форме диф.зачета | 24 |
|  |  |  |  | Всего часов | 180 |

| Код ПК | Код и наименование профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Количеств о часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ПК 4.1 ПК4.2 ПК4.3 ПК 4.4 | ПМ.04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ. и 10 кВ. | 108 |  | Тема 4.1Монтаж воздушных линий электропередач. | 30 |
|  |  |  |  | Тема 4.2 Подготовка опор для воздушных линий напряжением 0,4 кВ. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 4.3 Монтаж проводов линии электропередач напряжением 10/0,4 кВ. | 30 |
|  |  |  |  | Тема 4.4 Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Промежуточная аттестация в форме диф.зачета | 24 |
|  |  |  |  | Всего часов | 108 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых электроустановок. |  |  |  |  |  |  | 168 | 2 |
| Виды работ: Практический опыт монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. Техническое обслуживание производственных силовых и осветительных электроустановок. Ремонт производственных силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основы электромонтажных работ. | Содержание |  |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1. |  | Устройство, назначение и применение оборудования и приспособлений применяемых при монтаже открытых электропроводок. |  |  |  | 12 |  |
|  | 2. |  | Подготовительные и разметочные работы, прокладка проводов. |  |  |  | 12 |  |
| Тема 1.2 Монтаж осветительных установок. | Содержание |  |  |  |  |  | 27 | 2 |
|  | 1. | Устройство, назначение и применение оборудования и приспособлений применяемых при монтаже скрытых электропроводок. |  |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. | Подготовительные и разметочные работы, прокладка проводов. |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 3. | Расчет потребности материалов. |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.3 Монтаж электропроводок. | Содержание |  |  |  |  |  | 42 | 2 |
|  | 1. |  |  | Открытые электропроводоки,крепление скобками. |  |  | 15 |  |
|  | 2. |  |  | Установка розеток,выключателей,светильников. |  |  | 12 |  |
|  | 3. |  | Виды разъёмных и неразъёмных соединений жил, проводов и кабелей |  |  |  | 9 |  |
|  | 4. |  | Способы окольцевания и соединения жил проводов и кабелей. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.4 Монтаж пускозащитной аппаратуры и приборов автоматики. | Содержание |  |  |  |  |  | 33 | 2 |
|  | 1. |  | Технология монтажа пускозащитной аппаратуры. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Устройство, назначение и применение пускозащитной аппаратуры. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Монтаж рубильников,автоматов. |  |  |  | 9 |  |
|  | 4. |  | Монтаж пускателей, кнопочных постов. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.5 Монтаж распределительных устройств. | Содержание |  |  |  |  |  | 33 | 2 |
|  | 1. |  | Монтаж выключателей нагрузки. |  |  |  | 3 |  |
|  | 2. |  | Монтаж трансформаторов. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Монтаж Т.П. |  |  |  | 12 |  |
|  | 4. |  | Монтаж разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. |  |  |  | 9 |  |
| Тема 1.6 Наладка аппаратуры неавтоматического и автоматического управления после монтажа. | Содержание |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | 1. |  | Наладка рубильников, переключателей, пакетных выключателей, контроллеров и кнопок управления после монтажа. |  |  |  | 3 |  |
|  | 2 |  | Наладка аппаратуры неавтоматического управления после монтажа |  |  |  | 3 |  |
|  | 3 |  | Промежуточная аттестация в форме диф.зачета |  |  |  | 3 |  |
| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ 02.Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  |  |  |  |  |  | 120 | 2 |
| Виды работ: Техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; ремонт внутренних и наружных силовых осветительных электропроводок. | Технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок; ремонт внутренних и наружных силовых осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание осветительных электропровод. | Содержание |  |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1. |  | Разборка, зачистка, сборка и протяжка заземляющих устройств. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Ремонт точек крепления электропроводки. |  |  |  | 6 |  |
|  | 3. |  | Ремонта внутренних и наружных осветительных электропроводок. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание наружных осветительных электропроводок. | Содержание |  |  |  |  |  | 27 | 2 |
|  | 1. |  | Обслуживание внутренних осветительных электропроводок. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Ремонт внутренних осветительных электропроводок. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Техническое обслуживание внутренних осветительных электропроводок. |  |  |  | 6 |  |
|  | 4. |  | Техническое обслуживание наружных осветительных электропроводок. |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.3. Ремонт осветительных и силовых электропроводок. | Содержание |  |  |  |  |  | 36 | 2 |
|  | 1. | Устранение неисправностей внутренних осветительных электропроводок. |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 2. | Устранение неисправностей наружных осветительных электропроводок. |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 3. | Устранение неисправности электропроводок и причины их возникновения. |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 2.4 Ремонт люминесцентных светильников и электроустановоч-ных приборов. | Содержание |  |  |  |  |  | 33 | 2 |
|  | 1. |  | Выполнения ремонта люминесцентных светильников. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Неисправности и причины возникновения неисправностей электропроводок . |  |  |  | 9 |  |
|  | 3 |  | Обслуживание проводов и их квалификация применяемых в осветительных электропроводках.Диф.зачет |  |  |  | 9 |  |
| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ.03 Ремонт наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуре и защитой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 180 | 2 |
| Виды работ: | Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитой аппаратуры; Наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема. 3.1 Наладка электродвигателей и генераторов. | Содержание |  |  |  |  |  | 42 | 2 |
|  | 1. |  | Пуск синхронных двигателей. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Диагностика неисправностей синхронных и асинхронных машин после монтажа. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Пуск асинхронных двигателей |  |  |  | 12 |  |
|  | 4. |  | Наладка и устранение неисправностей асинхронных и синхронных электродвигателей. |  |  |  | 12 |  |
| Тема 3.2 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Содержание |  |  |  |  |  | 33 |  |
|  | 1. |  | Эксплуатация рубильников, пакетных выключателей и переключателей, кнопок и ключей управления. |  |  |  | 9 | 2 |
|  | 2. |  | Эксплуатация контакторов, магнитных пускателей, автоматов и предохранителей. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Ремонт неисправностей рубильников, пакетных выключателей и переключателей, кнопок и ключей управления и способы их устранения. |  |  |  | 9 |  |
|  | 4. |  | Ремонт неисправностей контакторов, магнитных пускателей, автоматов и предохранителей и способы их устранения. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 3.3 Наладка трансформаторов. | Содержание |  |  |  |  |  | 15 | 2 |
|  | 1. |  |  |  |  | Устранение неисправностей газовой защиты и переключателей напряжения после монтажа. | 3 |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Ремонт коммутационной аппаратуры распределительных щитов трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. | 9 |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Устранение неисправностей цепей управления. | 3 |  |
| Тема 3.4 Капитальный ремонт электрических машин. | Содержание |  |  |  |  |  | 42 | 2 |
|  | 1. | Полная разборка машины и мойка всех узлов и деталей. |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 2. | Продувка и чистка коллектора, контактных колец, неповрежденных изоляционных деталей. |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 3. | Ремонт корпуса и подшипниковых щитов. |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 3.5 Подготовка к капитальному ремонту трансформатора. | Содержание |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
|  | 1. |  | Выемка активной части из бака. |  |  |  | 3 |  |
|  | 2. |  | Подготовка масла. |  |  |  | 6 |  |
| # Тема 3.6 Ремонт активной части трансформатора без разборки активной части. | Содержание |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
|  | 1. |  |  |  | Ремонт магнитной системы. |  | 3 |  |
|  | 2. |  |  |  | Ремонт переключающих устройств. |  | 3 |  |
|  | 3. |  |  |  | Ремонт ярма. |  | 3 |  |
| Тема 3.7 Заключительные операции при капитальном ремонте трансформатора без разборки активной части. | Содержание |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
|  | 1 |  |  |  |  | Установка активной части трансформатора. | 6 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Установка расширителя, газового реле и других устройств. | 3 |  |
| Тема 3.8 Капитальный ремонт трансформатора с разборкой активной части | Содержание |  |  |  |  |  | 21 | 2 |
|  | 1 |  |  |  |  | Испытание трансформаторного масла. | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Оценка состояния изоляции. | 3 |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Разборка активной части | 6 |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Сборка трансформатора | 9 |  |
| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ 04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 10/0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  | 108 | 2 |
| Виды работ: Выполнение работ по смене и установке опор, оснастке их и арматурой, монтаж воздушных линий электропередач, технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 10/0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Монтаж воздушных линий электропередач. | Содержание |  |  |  |  |  | 30 | 2 |
|  | 1. |  | Монтаж воздушных питающих и распределительных линий электропередач. |  |  |  | 15 |  |
|  | 2. |  | Ремонт основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков. |  |  |  | 15 |  |
| Тема 4.2 Подготовка опор для воздушных линий напряжением 10/0,4 кВ | Содержание |  |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1. |  | Конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте. |  |  |  | 9 |  |
|  | 2. |  | Приёмы залезания на опоры. |  |  |  | 9 |  |
|  | 3. |  | Установка и крепления пасынков и приставок к стойкам опор. |  |  |  | 9 |  |
|  | 4. |  | Крепление изоляторов на 0,4 кВ и 10 кВ на монтажные крюки. |  |  |  | 9 |  |
| Тема 4.3 Монтаж проводов линий электропередач напряжением 10/0,4 кВ. | Содержание |  |  |  |  |  | 30 | 2 |
|  | 1. | Крепление проводов воздушных линий электропередач на опорах. |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 2. | Ремонт и обслуживании воздушных линий электропередач. |  |  |  |  | 15 |  |
| Тема 4.4 Монтаж трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ. | Содержание |  |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1. |  | Заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций. |  |  |  | 12 |  |
|  | 2. |  | Монтаж и обслуживания воздушных линий различного назначения напряжения. |  |  |  | 12 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

Учебные кабинеты «Материаловедение»; «Безопасности жизнедеятельности труда».

Лаборатории:

«Электроснабжение сельского хозяйства».

«Эксплуатация и ремонта электрооборудования и средств автоматизации».

Мастерские:

Слесарная мастерская.

Полигоны:

«Воздушная линия 0,4кВ, 10кВ.».

«Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ».

Учебный стенд со сменными планшетами    «Включение люминесцентных светильников»

Учебный стенд со сменными планшетами     «Цепь управления

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Электроматериаловедение. А.В. Журавлева 2006г. Москва, издательский центр « Академия».

Электроснабжение объектов.  Е.А Конюхова  «Академия» 2006г.

Эксплуатация электроустановок Быстрицкий Г.Ф.  Общая энергетика.-М «Академия», 2006г.

Технология электромонтажных работ В. М. Нестеренко, А.М. Мыськов «Академия» 2007г

Дополнительные источники:

http://www.online-electric.ru

http://www.electricalsite.ru

http://www.electrolibrary.info

# 5.   http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

6.  Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей Быстрицкий

Г.Ф. Общая энергетика. –М.: «Академия», 2005

7. Электричество в крестьянском (фермерском) хозяйстве / Н.Ф.

Молоснов, Ф.М. Ихтейман, С.А. Растимешин, В.В.

Климов. – М.: Колос, 1994.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения

или преподавателями профессионального цикла.

Учебная практика проводится в ПМ – 04 – рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС,

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии,

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже

1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

осуществляется мастером в форме текущего контроля. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводят в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются преподаватели ОУ, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируется в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых электроустановок.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ПК1.1 Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК1.2 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительный отзыв руководителя практике. Положительные результаты участия в конкурсах проф. мастерства |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение за последовательностью выполнения практических работ в соответствии поставленными целями и задачами. Наблюдение за качеством и своевременностью выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ и последующей корректировки действий |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации. Поиск информации с помощью ИКТ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Положительный отзыв руководителя практике, наблюдении за взаимодействием обучающегося с другими обучающимися, руководством, клиентами в ходе выполнения поставленных задач. |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Наблюдения за выполнением требований техники безопасности при выполнении практических работ в соответствии с профилем деятельности. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдения за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины при выполнении практических работ. |

ПМ 02. Технология обслуживания и ремонта внутренних,  наружных силовых и осветительных электроустановок.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ПК2.1 Выполнить техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК2.2 Выполнить ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительный отзыв руководителя практике. Положительные результаты участия в конкурсах проф. мастерства |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение за последовательностью выполнения практических работ в соответствии поставленными целями и задачами. Наблюдение за качеством и своевременностью выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ и последующей корректировки действий |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации. Поиск информации с помощью ИКТ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Положительный отзыв руководителя практике, наблюдении за взаимодействием обучающегося с другими обучающимися, руководством, клиентами в ходе выполнения поставленных задач. |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Наблюдения за выполнением требований техники безопасности при выполнении практических работ в соответствии с профилем деятельности. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдения за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины при выполнении практических работ. |

ПМ 03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуре и защитной аппаратуры.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ПК3.1.Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 10/0.4кВ. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительный отзыв руководителя практике. Положительные результаты участия в конкурсах проф. мастерства |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение за последовательностью выполнения практических работ в соответствии поставленными целями и задачами. Наблюдение за качеством и своевременностью выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ и последующей корректировки действий |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации. Поиск информации с помощью ИКТ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Положительный отзыв руководителя практике, наблюдении за взаимодействием обучающегося с другими обучающимися, руководством, клиентами в ходе выполнения поставленных задач. |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Наблюдения за выполнением требований техники безопасности при выполнении практических работ в соответствии с профилем деятельности. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдения за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины при выполнении практических работ. |

ПМ 04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ПК4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4кВ. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10кВ. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 и 10кВ. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |
| ПК4.4 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 и 10кВ. | Наблюдение в ходе выполнения практических работ в учебном хозяйстве и на производственной практике. |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительный отзыв руководителя практике. Положительные результаты участия в конкурсах проф. мастерства |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение за последовательностью выполнения практических работ в соответствии поставленными целями и задачами. Наблюдение за качеством и своевременностью выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение за процессом выполнения практических работ и последующей корректировки действий |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдения за процессам выполнения практических действий на основе самостоятельного поиска необходимой для этого информации. Поиск информации с помощью ИКТ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Положительный отзыв руководителя практике, наблюдении за взаимодействием обучающегося с другими обучающимися, руководством, клиентами в ходе выполнения поставленных задач. |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Наблюдения за выполнением требований техники безопасности при выполнении практических работ в соответствии с профилем деятельности. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдения за соблюдением правил внутреннего распорядка, дисциплины при выполнении практических работ. |

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ______ «___» ________20__г. Варочкин М.А._______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В._________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ Балахтинский аграрный техникум. Анисимов В.П.___________ приказ № ________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01

на  2016 – 2017 учебный год

Мастер ПО Потехин Виктор Владимирович

Курс, профессия: 2 курс, группа №163

- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Распределение часов по учебной практике

| Курс | Общее количество часов | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I сем. | II сем |
| I | - | - | - |
| II | 168 | 93 | 75 |
| III | - | - | - |
| Всего часов на учебную практику | 168 | 93 | 75 |

| № заня-тия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки изучения | Цели урока | Меж предметные и внутри предметные связи | Перечень учебно-производственных работ и упражнений |  | Материально-техническое оснащение | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II КУРС | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-семестр | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Монтаж открытых электропроводок | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство, назначение и применение оборудования для монтажа. | 3 | Сентябрь | Выполнять монтаж и демонтаж открытых электропроводок. Уметь пользоваться приспособлениями и оборудованием при монтаже открытых электропроводок. | МДК 01.01 | Монтаж электропроводок на роликах, изоляторах, клицах, по строительным основаниям и конструкциям, на стальных лотках и в коробах, на тросу, в трубах, электротехнических плинтусах, чердачных помещениях. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2. | Материалы для монтажа | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчет сечения провода | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтажная схема | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Однолинейная схема | 3 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расчет кол-ва провода | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расчет кол-ва арматуры | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расчет автоматов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2 Монтаж осветительных установок. | 27 | Сентябрь-октябрь | Правильно произвести разметочные работы. Произвести расчёт сечения провода применяемого для прокладки проводки. | МДК 01.01 | Монтаж электропроводок на роликах, изоляторах, клицах, по строительным основаниям и конструкциям, на стальных лотках и в коробах, на трос, в трубах, электротехнических плинтусах. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1. | Разметочные работы | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Крепление скобками | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Крепление на клипсах | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Крепление на изоляторах | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Укладка провода | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протяжка в гофре | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж по стенам | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Монтаж по потолкам | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж в трубах | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.3Монтаж электропроводок | 42 | Октябрь-ноябрь- | Выполнять монтаж и демонтаж открытых электропроводок. Уметь пользоваться приспособлениями и оборудованием при монтаже скрытых электропроводок. | МДК 01.01 | Монтаж электропроводок прокладываемых под штукатуркой, в замкнутых каналах, в строительных конструкциях, за подвесными потолками. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1 | Устройство скрытых электропроводок | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Штроба в кирпиче | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Штроба в бетоне | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проводка под гипсокартон | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка подрозетников | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка распред.коробок | 3 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка выключателей | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка розеток | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соединение проводов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пайка проводов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сварка проводов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Изоляция соединений | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Способы соединений | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Способы окольцовки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 семестр | 75 |  | Применение и технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств автоматики. Применение и технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств автоматики. | МДК 01.01 МДК 01.01 | Практический опыт выполнения монтажа пускозащитной аппаратуры, приборов и средств автоматики. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
|  | Тема 1.4 Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и средств автоматики. | 33 | Январь-февраль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технология монтажа защитной аппаратуры | 3 | Январь-февраль | Применение и технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств автоматики. Применение и технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств автоматики. | МДК 01.01 |  |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2. | Технология монтажа пусковой аппаратуры | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж пускателей | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж контакторов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж кнопочного поста | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление схем управления двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сборка схем управления двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сборка схем управления реверсивного двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сборка схем управления реверсивного двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сборка схем управления двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Запуск двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема1.5МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. | 33 | Март Апрель | Практический опыт выполнения монтажа комплектных распределительных устройств. | МДК 01.01 | Выполнять работы по монтажу выключателей нагрузки,разъединителей,короткозамыкателей,разрядников,трансформаторов,вводно-распредилительных устройств до и свыше 1000В,устройства заземления. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1. | Монтаж разъеденителя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж короткозамыкателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж выключателя нагрузки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж РУ10кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж РУ0,4кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Монтаж РУ0,4кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж трансформатора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подключение ТП | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Устройство заземления | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замеры после монтажа | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пробное включение | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.6Монтаж аппаратуры автоматического и ручного управления. | 9 | Май | Иметь практический опыт выполнения монтажа аппаратуры не автоматического управления. | МДК 01.01 | Выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажа | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1. | Монтаж рубильников, переключателей | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж автоматических выключателей | 3 | Май | Иметь практический опыт выполнения технического монтажа аппаратуры не автоматического управления. | МДК 01.01 | Выполнять монтаж деталей электроустановок, чистку смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов. |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 3. | Монтаж устройства защитного отключения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ______ «___» ________20__г. Варочкин М.А._______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В._________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ»Балахтинский аграрный техникум» Анисимов В.П.___________ приказ № ________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01

на  2016 – 2017 учебный год

Мастер ПО Потехин Виктор Владимирович

2 курс, группа №163

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Распределение часов по учебной практике

| Курс | Общее количество часов | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I сем. | II сем |
| I | - | - | - |
| II | 120 | 51 | 69 |
| III | - | - | - |
| Всего часов на учебную практику | 120 | 51 | 69 |

| № заня-тия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки изучения | Цели урока | Меж предметные и внутри предметные связи | Перечень учебно-производственных работ и упражнений | Материально-техническое оснащение | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | II КУРС | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-ое полугодие | 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Техническое обслуживание внутренних и наружных силовых электропроводок. | 24 | Октяб-рь-ноябрь | Техничес-кое обслуживания внутрен-них и наружных силовых электропроводок Способы проведе-ния ремонта | МДК 02.01 | Выполнения технического обслуживания внутренних и наружных силовых электропроводок. Производить ремонт, определять неисправности электропроводки. Производить ремонт, определять неисправности электропроводки. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для ремонтных работ,прибо-ры для замеров. Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1. | Измерение токовых нагрузок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Измерение температуры силовых электропроводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Измерение токовых нагрузок силовых эл.проводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Измерение токовых нагрузок зашитной аппаратуры | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замеры сопротивления изоляции силовых электропроводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замеры сопротивления изоляции внутренних электропроводок |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт точек крепления электропроводки | 3 | Ноябрь – дека-брь |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт внутренних и наружных | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.2 Техническое обслуживание внутренних и наружных осветительных силовых электропроводок. | 27 | Декаб-рь | Техничес-кое обслуживания внутрен-них и наружных силовых электропроводок Способы проведе-ния ремонта | МДК 02.01 | Выполнять правила технического обслуживаниявнутренних и наружных силовых электропрово Производить ремонт, определять неисправности электропроводки.док. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 1. | Диагностика неисправностей скрытых эл.проводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Диагностика неисправностей открытых эл.проводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание скрытых эл.проводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание открытых эл.проводок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание кабельных линий | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание вводных щитов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание щит-ков освещения | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание приборов учета | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка приборов учета | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-семестр | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема2.3 Ремонт внутренних и наружных осветительных и силовыхэлектропроводок | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт точек крепления | 3 | Январь- Февра-ль | Выполнять нормы и требования предъявляемые при ремонте внутрен-них и наружных осветитель-ных электро-проводок | МДК 02.01 | Выполнять правила поиска неисправнос-тей и их устранение внутренних и наружных осветитель-ных и силовыхэлек-тропроводок | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для ремонтных работ.Измерительные приборы. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2. | Ремонт провода | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт кабеля | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наложение бандажа | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж кабельной муфты | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Монтаж концевой кабельной муфты | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт выключателей | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт розеток | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт распред.коробки | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автоватических выключателей | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт предохранителей | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт рубильников | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.4 Ремонт люминесцентных светильников и электроустановочных устройств. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнения ремонта люминесцентных светильников. | 3 | Март-апрель | Умение читать схемы и определять неисправности люминесцентных светильников,ремон-тировать ртутные светильники. | МДК 02.01 | Выполнять ремонт люминесцентных светильников,ремонтиро-вать уличные светильники. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2. | Замена и утелизация ртутных ламп | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт светильника РКУ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт светильников ДНАТ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт дросселя | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена фото реле | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт арматуры | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт установочной арматуры | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка освещенности | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чистка светильников. Диф. зачет. | 3 |  |  |  |  |  |  |

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ______ «___» ________20__г. Варочкин М.А._______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В._________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» Анисимов В.П.___________ приказ № ________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01

на  2017 – 2018 учебный год

Мастер ПО  Потехин Виктор Владимирович

Курс, профессия: 3 курс, группа №163

- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Распределение часов по учебной практике

| Курс | Общее количество часов | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I сем. | II сем |
| I | - | - | - |
| II | - | - | - |
| III | 90 | 90 |  |
| Всего часов на учебную практику | 90 | 90 |  |

Составлен в соответствии с программой, утверждённой приказом директора

№ _____ «____»______________20___г

Рассмотрен на заседании методической комиссии

Протокол № _____ от «____»_______________20___г

Председатель методической комиссии _____________________________/_____________/

| № заня-тия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки изучения | Цели урока | Меж предметные и внутри предметные связи | Перечень учебно-производственных работ и упражнений | Материально-техническое оснащение | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3КУРС | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-ое полугодие | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1 Наладка электродвигателей и генераторов. | 42 | Октябрь | Обучится правилам и порядку выполнения наладки и ремонта электродвигателей и генераторов. | МДК-03.01 | Наладка и ремонт электродвигателей и генераторов, трансформато-ров,пускозащитной и регулирующей аппаратуры. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для ремонтных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены |
| 1 | Приемка в ремонт и разборка асинхронного двигателя. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наладка электродвигателей. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дефектовка узлов эл.двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена подшипников | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наладка ротора | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наладка статора | 3 | Ноябрь Декабрь | Правила и порядок выполнения наладки электродвигателей и генераторов. Правила и порядок выполнения наладки электродвигателей и генераторов. | МДК 03.01 МДК 03.01 | Устройство и принцип работы электродвигателей и генераторов. Устройство и принцип работы электродвигателей и генераторов. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для ремонтных работ | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. Выучить основные условия безопасной работы, правила личной г |
| 7 | Наладка фазного ротора | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сборка двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поикс начала и концов обмоток | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пробный пуск. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наладка генераторов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дефектовка узлов генератора | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Испытание генератора | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пуск в работу генератора | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.2 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка рубильников. | 3 | Нояб-рь | Для повышения надёжности необходимо выполнять плановое техническое обслуживание аппаратуры в период её эксплуатации. | МДК 03.01 | Производить разборку сборку, регулировку, чистку, смазку, настройку. пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Производить разборку сборку, регулировку, чистку, смазку, настройку. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Наладка ключей и переключателей. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наладка кнопочных постов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наладка пускателей | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка контакторов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сборка схемы магнитных пускателей. | 3 |  |  | МДК 03.01 |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 7 | Сборка схемы контакторов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сборка схемы магнитных пускателей. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сборка схемы контакторов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наладка автоматических выключателей | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сборка реверсивной схемы запуска эл.двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.3 Наладка трансформаторов. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение неисправностей защиты и переключателей напряжения после монтажа. | 3 | Нояб-рь-дека-брь | Основные неисправности трансформато-ра,переключателей напряжения оплавление подгорание контактов. Производить ремонт коммутационной аппаратуры распределительных щитов согласно установленных правил планово-предупредительных работ. | МДК 03.01 МДК 03.01 | Производить замену контактов, регулировку. Уметь производить замену коммутирующей аппаратуры, производить наладку трансформатора. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Соединение обмоток | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка масла | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка вводов,выводов | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение трансформатора | 3 |  |  |  |  |  |  |

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ______ «___» ________20__г. Варочкин М.А._______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В._________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» Анисимов В.П.___________ приказ № ________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.02

на  2017 – 2018 учебный год

Мастер ПО Потехин Виктор Владимирович

Курс, профессия: 3 курс

- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Распределение часов по учебной практике

| Курс | Общее количество часов | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I сем. | II сем |
| I | - | - | - |
| II | - | - | - |
| III | 90 | - | 90 |
| Всего часов на учебную практику | 90 | - | 90 |

Составлен в соответствии с программой, утверждённой приказом директора

№ _____ «____»______________20___г

Рассмотрен на заседании методической комиссии

Протокол № _____ от «____»_______________20___г

Председатель методической комиссии _____________________________/_____________/

| № заня-тия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки изучения | Цели урока | Меж предметные и внутри предметные связи |  | Перечень учебно-производственных работ и упражнений | Материально-техническое оснащение |  |  | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3КУРС | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-ое полугодие | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.4 Капитальный ремонт электрических машин. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полная разборка машины и мойка всех узлов и деталей. | 3 | Апрель | Капитальный ремонт электрических машин. | МДК 03.02 |  | Производить разборку, ремонт ,смазку, мойку, а также сборку деталей и машин. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. |  |  | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Продувка и чистка коллектора, контактных колец. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена подшипников качения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена подшипников скольжения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вырубка старой обмотки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Намотка обмотки из круглого провода. | 3 | Ап-рель - май | Производить разборку электродвигателей, генераторов, удалять старые и делать новые обмотки. | МДК 03.02 |  | Производить разборку. чистку, продувку контактных колец. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. |  |  | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 7 | Намотка обмотки из плоского провода. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт магнитопровода | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Укладка обмоток | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт ротора фазного | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт ротора короткозамкнутого | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пропитка и сушка обмоток | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт подшипниковых щитов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сборка эл.двигателя | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.5 Подготовка к капитальному ремонту трансформатора. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка трансформатора | 3 | Май | Порядок выемки активной части из бака. | МДК 03.02 | Производить выемку активной части трансформатора. |  |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |  |
| 2 | Слив масла | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка грузоподьемных механизьмов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Тема 3.6 Ремонт активной части трансформатора без разборки активной части. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт переключающих устройств. | 3 | Май | Производить разборку переключаю-щих устройств,изо-ляторов,соеди-нительных шин | МДК 03.02 | Умение разбирать производить чистку настройку переключающих устройств. |  |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |  |
| 2 | Замена проходных изоляторов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт шин | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.7 Заключительные операции при капитальном ремонте трансформатора без разборки активной части. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка активной части трансформатора. | 3 | Май | Производить сборку активной части трансформатора. Умение установки расширителя, газового реле. | МДК 03.02 | Производить сборку трансформатора, уметь пользоваться специальными приспособлениями для сборки активной части трансформатора. Промывка расширительного бочка, замена треснутых изоляторов, уплотнительных прокладок. |  |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |  |
| 2 | Установка расширителя, газового реле и других устройств. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка контактных соединений | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.8 Капитальный ремонт трансформатора с разборкой активной части. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния изоляции. | 3 | Май | Производить капитальный ремонт трансформатора с разборкой активной части. | МДК 03.02 | Уметь восстанавливать изоляционные свойства. |  |  | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |  |
| 2 | Разборка активной части | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт первичной обмотки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт вторичной обмотки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт магнитопровода | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сборка трансформатора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испытания после капитального ремонта. Диф.зачет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Балахтинский аграрный техникум»

| Рассмотрено на МК преподавателей протокол № ______ «___» ________20__г. Варочкин М.А._______ | Согласовано зам. директора по УПР Куклин И.В._________ «___» ________20__г. | Утверждаю директор КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» Анисимов В.П.___________ приказ № ________ «___» ________20__г. |
| --- | --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 04.01

на  2017 – 2018 учебный год

Мастер ПО Потехин Виктор Владимирович

Курс, профессия: 3курс

- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном  производстве»

Распределение часов по учебной практике

| Курс | Общее количество часов | Из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I сем. | II сем |
| I | - | - | - |
| II | - | - | - |
| III | 108 | 54 | 54 |
| Всего часов на учебную практику | 108 | 54 | 54 |

Составлен в соответствии с программой, утверждённой приказом директора

№ _____ «____»______________20___г

Рассмотрен на заседании методической комиссии

Протокол № _____ от «____»_______________20___г

Председатель методической комиссии _____________________________/_____________/

| № заня-тия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Календарные сроки изучения | Цели урока | Меж предметные и внутри предметные связи | Перечень учебно-производственных работ и упражнений | Материально-техническое оснащение | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 КУРС | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-ое полугодие | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.1Монтаж воздушных линий электропередач. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | 3 | сентябрь | Последова-тельность выполнения работ монтажа питающи[ линий электропере-дач. | МДК 04.01 | Производить монтаж воздушных линий. С применением специального оборудования. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Разметочные работы | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка опор 0.4кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка опор 10кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка тр-ов на опоры | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка разрядников | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка заземляющих устройств | 3 | Сентябрь-октяб-рь | Натягивание проводов, визирование проводов, арматура для крепления проводов, тросов. | МДК 04.01 | Соединение проводов скручиванием, установка стрелы провеса, подъём проводов на опопру. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом. Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 8 | Ввод в работу ВЛ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обслуживание ВЛ0.4кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание ВЛ10кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.2 Подготовка опор для воздушных линий напряжением 10/0,4 кВ | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте. | 3 | Октяб-рь | Крепление деревянных и железобетонных приставок к стойке, крепление подкоса к опоре. Безопасные приёмы лазанья на опоры. | МДК 04.01 | Умение крепить деревянные и железобетонные приставки к опоре. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Подготовка опор | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка приставок | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Крепление приставок | 3 | Октяб-рь |  |  |  |  |  |
| 5 | Приёмы залезания на деревянные опоры. | 3 |  |  | МДК 04.01 | Знать и уметь пользоваться инструментом для лазанья по опорам. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 6 | Приёмы залезания на бетонные опоры | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2е-полугодие | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.3 Монтаж проводов линий электропередач напряжением 10/0,4 кВ. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крепление изоляторов воздушных линий электропередач на опорах. | 3 | февраль | Алюминиевые провода вяжут только алюминиевой проволокой. | МДК 04.01 | Уметь производить работы по вязке проводов. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. |  |
| 2 | Крепление проводов АС | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Крепление проводов СИП | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Крепление проводов СИП | 3 |  |  |  |  |  | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 5 | Крепление проводов АС | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соединение проводов АС | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Соединение проводов СИП | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Крепление проводов воздушных линий электропередач на опорах. | 9 | март | Алюминиевые провода вяжут только алюминиевой проволокой. | МДК 04.01 | Уметь производить работы по вязке проводов. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 9 | Ремонт и обслуживании ВЛ с проводом АС | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и обслуживании ВЛ с проводом СИП | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.4 Монтаж трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций. | 3 | Май - июнь | Какой материал применяют для заземления | МДК 04.01 | Уметь производить монтаж заземления на опорах и трансформаторных подстанциях. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 2 | Подготовка фундамента ТП | 3 | Май - июнь | Какой материал применяют для заземления. Устройство заземления .Порядок мовтажа ТП | МДК 04.01 | Уметь производить монтаж заземления на опорах и трансформаторных подстанциях. | Инструкция по ТБ по работе с монтажным инструментом Расходные материалы. Инструмент для монтажных работ. | Выучить основные условия безопасной работы, правила личной гигиены. |
| 3 | Монтаж ТП 10/04 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж разьеденителя | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение BЛ10/04 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замеры необходимые после монтажа | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подключение ТП 10/04 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подача напряжения. Диф.зачет. | 3 |  |  |  |  |  |  |